Украина, г.Сумы, ул.Миргородская,6

Для писем:Украина, 40030,Сумы-30,а/я151

т/факс:(0542) 782-140, 782-149,  т.77-01-10

Р/с 26008000069341  в  ПАО «Укрсоцбанк»

МФО 300023  Код 14013911

E-mail: vatra@chereda.net   Http:// www.firmavatra.sumy.ua

### ПРАЙС – ЛИСТ

Защита электродвигателей, управление промышленными и бытовыми электроустановками, скважинными электронасосами

Устройства комплексной защиты ЭД являются принципиально новой продукцией и ранее промышленностью серийно не выпускались. Одно такое устройство предназначено для замены всей гаммы традиционных средств релейной защиты ЭД, таких как реле тепловые, обрыва фаз, токовые, дифференциальные, а также средств контроля изоляции, температуры и др., а станция - для замены традиционных электрощитов, пуско-защитных шкафов, силовых ящиков и др., как устаревших и не обеспечивающих необходимую степень защиты ЭД.

ТК111, ТК112 - станции управления, защиты и контроля, применяемые для различных промышленных электроустановок (погружные и др. насосы, вентиляторы и т.п.), включающие ЭД переменного трехфазного напряжения до 380 В мощностью  0,1 - 130 кВт и выше.

Цены, действующие с 01.06.2012г.

| Наименование изделия | Мощность электродвигателя | Цена с НДС, грн. |
| --- | --- | --- |
| ТК1, ТК2 | Произвольный | 711 |  |
| ТК1Д,ТК2Д | Произвольный | 765 |  |
| ТК102/1, ТК102/2 | 1,5кВт/2,2кВт | 912 |  |
| К102/КР/1,К102КР/2 | 1,5кВт/2,2кВт | 954/1083 |  |
| ТК111/0, ТК112/0 | 0,7<Рн<3,5кВт | 1392 |  |
| ТК111/1, ТК112/1 | 2,5<Рн<11кВт | 1572 |  |
| ТК111/2, ТК112/2 | 4,5<Рн<22кВт | 2049 |  |
| ТК111/3, ТК112/3 | 8,5<Рн<32кВт | 2655 |  |
| ТК111/4, ТК112/4 | 15<Рн<45кВт | 4497 |  |
| ТК111/5, ТК112/5 | 40<Рн<110кВт | 7542 |  |
| ТК111/6, ТК112/6 | 75<Рн<180кВт | 14250 |  |
| ТК111/7, ТК112/7 | 110<Рн<250кВт | 25440 |  |
| ТК111Д/0, ТК112Д/0/1/2 | 0,7<3,5/2,5<11/4,5<22кВт | 1464/1635/2097 |  |
| ТК112МОД/0/1/2 | 0,7<3,5/2,5<11/4,5<22кВт | 1554/1725/2262* |  |
| ТК112МОД/3/4/5 | 8,5<32/15<45/50<110кВт | 2946/6486/8367* |  |
| ТК113/0, ТК113/1* | 2,5<Рн<11кВт | 3636/4086 |  |
| TK113/2* | 4,5<Рн<22кВт | 5325 |  |
| ТК113/3* | 8,5<Рн<32кВт | 7644 |  |
| ТК112-ЭПЗ | Насос ЭПЗ10,16,20 | 1338* |  |
| Ящик ТК111/2НЦИ | 11кВт | 774* |  |
| ТК112Р/1 | Для навоз. транспортера | 1779* |  |
| Датчики уровня (2д) | 189 |  |
| Датчик сухого хода | 63 |  |
| Датчики, комплект(3д) | 243 |  |

Примечания: 1. «Д» - станция с функцией диффзащиты.

2.ТК102–по давлению (уровню) для однофазного насоса (безконденсаторный пуск).

3.ТК102/КР-для однофазного насоса (конденсаторный пуск).

#### 4.ТК113* – станция управления спаренными трехфазными насосами.

5.ТК102/2 – станция управления спаренными насосами(однофазная).

6.Возможна отправка автоперевозчиками или по ж.д.

#### Типоразмеры датчиков тока:

I – до 12 А; II – до 25 А; III – до 96 А; IV – до 360 А

#### По вопросам поставки или получения дополнительной информации обращаться по

тел./факс: (0542)782-140, 782-149, т.77-01-10.  E-mail: vatra@chereda.net